## Notice
Grille des marges locales de loyer 2024 (MLL 2024) Notice d'utilisation du tableau des equivalences de la grille des marges locales
Grille en date du 26 mars 2024
Onglet "Grille MLL2024 Synthèse" |  |  | Cet onglet reprend la grille des marges locales dans son format résumé. Ce tableau présente en 3 blocs, le taux de marge, le niveau d'exigence absolue et l'appelation de chacune des marges de la grille 2024 des marges locales.
Onglet "Grille MLL2024 - Neuf" |  |  | Cet onglet est la variante en construction neuve du tableau des équivalences qui donne pour chaque marge les exigences des certificateurs à atteindre pour valider la marge.
Onglet "Grille MLL2024 - AA" |  |  | Cet onglet est la variante en aquisition-amélioration du tableau des équivalences qui donne pour chaque marge les exigences des certificateurs à atteindre pour valider la marge.
Onglet "Pour info - atlier d'archi" |  |  | Cet onglet donne, à titre d'information, le cadre défini par la DRIHL pour les ateliers d'architecture. Cela définit les principaux aspects sur lesquels s'appuie l'avis des architectes et paysagistes conseils de l'Etat intervenant dans le cadre des ateliers d'architecture.
Fonctionnement du tableau des équivalences des marges locales
Le tableau des équivalences des marges locales reprend la structure en 3 blocs du format résumé de la grille des marges locales. L’objectif de ce tableau est de synthétiser pour chaque exigence des marges les exigences correspondantes pour les trois certificateurs. Les exigences des certificateurs permettent par équivalence de valider les marges associées. Dans le tableau des équivalences nous retrouvons ligne par ligne les marges et sur les colonnes les exigences qui permettent de valider chaque marge :
La colonne exigence : donne l’exigence définie par la DRIHL, c’est ce qui caractérise le niveau requis pour obtenir la marge
La colonne « validation de la marge sans certification » : donne la procédure pour valider la marge en passant par un organisme tiers différent d’un organisme certificateur. Il s’agit de fournir aux services de l’Etat une attestation d’un bureau d’étude justifiant de l’atteinte du niveau d’exigence absolue de la marge.
Les colonnes « validation de la marge par une certification » : donnent les exigences équivalentes des certificateurs que le bailleur doit atteindre pour valider les marges. L’atteinte de ces exigences certificateurs est validée par les certificateurs eux-mêmes. Néanmoins le fait que le certificateur vérifie l’atteinte de son exigence, bien qu’elle soit équivalente à celle d’une marge, ne valide pas directement l’obtention de la marge. Ce n’est qu’à la transmission des pièces attendues par les services de l’Etat que la marge sera accordée au maître d’ouvrage. La validation par un certificateur n’est qu’un moyen intermédiaire de valider le niveau d’exigence des marges locales. Chacune des démarches à suivre selon le certificateur choisi est détaillée dans la partie II du guide des marges locales disponible sur le site de la DRIHL.
Le tableau des équivalences se décline en deux onglets distinguant les équivalences certificateurs pour les marges en construction neuve et en acquisition-amélioration (AA).
Exemple de fonctionnement du tableau des équivalences des marges locales sur la grille en construction neuve
|  | Validation de la marge sans certification : il convient de fournir aux services de l’Etat le score exact du calcul par un bureau d’étude de l’indicateur DH. Une attestation de ce score est demandée en phase agrément et une autre est demandée en phase solde. |  | Validation de la marge par certification : il convient d’atteindre l’exigence du certificateur choisi et de fournir à chaque phase de la vie de l’opération les pièces du certificateur justifiant de l’atteinte de ce niveau d’exigence. Ces pièces du certificateur devront être transmises par le bailleur aux services de l’Etat, les pièces attendues selon le certificateur choisi sont détaillées dans la partie II du guide des marges locales
Appellation de la marge | Exigence | Validation de la marge sans certification |  | Validation de la marge par une certification
|  |  |  | Cerqual - NF Habitat Construction Neuf - Version octobre 2022 Référentiel Qualité Construction Logement NF 500-10 V4.1 | Promotelec - Référentiel Habitat Neuf - Version décembre 2022 Référentiel Habitat Neuf - RE 2020 (PRO 1419-11) | Prestaterre - Référentiel BEE Neuf - Version février 2023 REF-AN-010-1-BEE-Logement-Neuf
BLOC 1 : Performance énergétique et environnementale
Marge confort d'été | Critère sur le confort d’été DH<600 + Mdh_in + Mdh_br + Mdh_surf | En phase agrément (accord de principe de la marge) : la vérification de l'atteinte du niveau d'exigence DH exigé s’appuie sur le calcul exact de l’indicateur DH. Le résultat de ce calcul devant être généré par un logiciel de calcul réglementaire et renseigné dans le fichier RSEE (récapitulatifs standardisés d'étude énergétique et environnementale) fournit par un bureau étude (BE) pour le dépôt du permis de construire (PC). En phase solde (accord définitif de la marge) : la vérification de l'atteinte du niveau d'exigence DH exigé (soit DH ≤ DH_max) de la marge s’appuie sur le calcul exact de l’indicateur DH. Le résultat de ce calcul devant être renseigné dans le fichier RSEE fournit par un BE pour la déclaration d'achèvement des travaux (DAACT). |  | Il n’existe pas d’exigences équivalentes dans le référentiel neuf d'octobre 2022 de Cerqual. Néanmoins Cerqual est en capacité de vérifier le niveau d’exigence DH exigé (soit DH ≤ DH_max). | Indicateur global degrés heures (DH) - Exigence 4.7.4.5 (p 112) | Il n’existe pas d’exigences équivalentes dans le référentiel neuf de février 2023 de Prestaterre. Néanmoins Prestaterre est en capacité de vérifier le niveau d’exigence DH exigé (soit DH ≤ DH_max).
|  | Validation de la marge sans certification : il convient de fournir aux services de l’Etat le score exact du calcul par un bureau d’étude de l’indicateur DH. Une attestation de ce score est demandée en phase agrément et une autre est demandée en phase solde. |  | Cerqual : le référentiel de Cerqual ne référence pas d’exigence portant sur l’indicateur DH mais Cerqual est néanmoins en capacité de calculer le niveau DH de l’opération et de vérifier le niveau d’exigence exigé. | Promotelec : pour valider la marge confort d’été il convient d’atteindre le niveau d’exigence 4.7.4.5 – indicateur global degrés heures (DH) – page 112 du référentiel neuf de Promotelec. | Prestaterre : le référentiel de Prestaterre ne référence pas d’exigence portant sur l’indicateur DH mais Prestaterre est néanmoins en capacité de calculer le niveau DH de l’opération et de vérifier le niveau d’exigence exigé.
Exemple de fonctionnement du tableau des équivalences des marges locales sur la grille en acquisition-amélioration
|  | Pas de validation possible de cette marge sans passer par une certification |  | Validation de la marge par certification : il convient d’atteindre l’exigence du certificateur choisi et de fournir à chaque phase de la vie de l’opération les pièces du certificateur justifiant de l’atteinte de ce niveau d’exigence. Ces pièces du certificateur devront être transmises par le bailleur aux services de l’Etat, les pièces attendues selon le certificateur choisi sont détaillées dans la partie II du guide des marges locales
Appellation de la marge | Exigence | Validation de la marge sans certification |  | Validation de la marge par une certification
|  |  |  | Cerqual - NF Habitat Référentiel Rénovation - Version octobre 2022 Référentiel Qualité Certification Rénovation NF 500-13 V4.1 | Promotelec - Référentiel Rénovation Responsable- Version décembre 2022 Référentiel Rénovation Responsable | Prestaterre - Référentiel BEE Rénovation - Version mars 2023 REF AN 010-3-BEE-Logement-Rénovation
BLOC 3 : Qualité des espaces et ambiances
Marge qualité de l'air intérieur niveau 2 | certification niveau 2 (Promotelec, Prestaterre, Cerqual, ou Label IntAIRieur) | Pas de validation possible de cette marge qualité de l'air intérieur sans passer par une certification |  | Certification Cerqual NF Habitat enrichie du Profil « air intérieur » éxigences rénovation | Qualité du renouvellement d'air - critères niveau 1 point - Exigence 4.7 (p 96 référentiel rénovation) ET Qualité d'air intérieur - critères niveau 1 point - Exigence 4.7 (p 96 référentiel rénovation) | Qualité de l’air intérieur - Produits peu émissifs certifiés - Exigence 4.4.2 (p 34 référentiel rénovation) ET Qualité de l’air intérieur - Ventilation - Exigence 4.4.3 (p 35 référentiel rénovation)
|  |  |  | Cerqual : pour valider la marge qualité de l’air intérieur niveau 2 il convient d’atteindre le niveau des exigences en rénovation du profil « air intérieur » de Cerqual. | Promotelec : pour valider la marge qualité de l’air intérieur niveau 2 il convient d’atteindre au niveau 2 points les exigences qualité du renouvellement d’air et qualité de l’air intérieur page 96 du référentiel rénovation. | Prestaterre : pour valider la marge qualité de l’air intérieur niveau 2 il convient d’atteindre le niveau des exigences 4.4.2 et 4.4.3 page 50 et 51 du référentiel rénovation de Prestaterre.

## Grille MLL2024 synthèse
Critère | Intitulé de la marge | Exigence | Taux de Marge 2024
BLOC 1 : Performance énergétique et environnementale
Acquisition-Amélioration | Marge saut d'étiquettes de DPE | Saut de 2 étiquettes de DPE ET atteinte d'une étiquette DPE C minimum | 4%
| Marge label BBC rénovation 2024 - première étape | Label BBC Effinergie Rénovation 2024 - Première étape | 6%
| Marge label BBC rénovation 2024 | Label BBC Effinergie Rénovation 2024 | 8%
Neuf : Performance environnementale et énergétique | Marge confort d'été | Critère sur le confort d’été DH<600 + Mdh_in + Mdh_br + Mdh_surf | 2%
| Marge performance du bâti | Exigence sur l’impact carbone de l'opération : Anticipation des seuils carbone ICénergie et ICconstruction 2025 de la RE2020 OU Exigence sur la consommation énergétique du bâtiment : seuil RE2020 Bbio-10 % et Cep-10 % | 4%
| Marge label Effinergie | Label Effinergie RE2020 Non cummulable avec les autres marges du bloc 1 | 8%
BLOC 2 : Services proposés aux locataires
Localisation en Grande Couronne | Marge localisation grande couronne niveau 1 | DDT 77 : Opération située en secteur préférentiel DDT 78 : Si absence de gare : < 1 000 m services de proximité DDT 91 : < 1 000 m d'une gare ou station de TCSP DDT 95 : < 1 500 m d'une gare ou station de TCSP | 3%
| Marge localisation grande couronne niveau 2 | DDT 77, DDT 78 et DDT 95 : < 1 000 m d'une gare ou station de TCSP DDT 91 : < 1 500 m d'une gare structurante du territoire (liste des gares à consulter auprès des services de la DDT 91) | 5%
Localisation en Petite Couronne | Marge localisation petite couronne niveau 1 | < 1000m d'une gare ou station de TCSP | 3%
| Marge localisation petite couronne niveau 2 | < 500m d'une gare ou station de TCSP | 5%
Ascenseur | Marge ascenseur | Ascenseur dans bâtiment < R+3 | 2%
Gardien | Marge gardien | Permanence gardien, fonction de gardiennage assurées sur l'ensemble de la durée de la convention par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein | 2%
Taille de l'opération | Marge petites opérations | Bâtiment de 10 logements maximum | 2%
BLOC 3 : Qualité des espaces et ambiances
Qualité Acoustique | Marge qualité acoustique niveau 1 | bruits de chocs < 55 dB | 1%
| Marge qualité acoustique niveau 2 | bruits de chocs < 50 dB | 2%
Qualité de l'Air Intérieur | Marge qualité de l'air intérieur niveau 1 | certification niveau 1 (Cerqual NF, Promotelec et Prestaterre) | 1%
| Marge qualité de l'air intérieur niveau 2 | certification niveau 2 (Promotelec, Prestaterre, Cerqual, ou Label IntAIRieur) | 2%
| Marge qualité de l'air intérieur démarche EcrAIN | démarche EcrAIN ou BE dédié au sujet | 3%
Qualité d'usage Atelier d'architecture Appliquée dans les départements de Seine-et-Marne, d'Essonne, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise | Marge atelier d'architecture niveau 1 | 1er niveau atelier d'architecture : entrée dans la démarche atelier d'architecture en amont du dépôt de PC et suivi d'une partie des préconisations de l'APCE (marge accorder à l'appréciation des services de l'Etat) | 2%
| Marge atelier d'architecture niveau 2 | 2e niveau atelier d’architecture : avis favorable de l'APCE OU le bailleur s'engage à suivre tout ou partie des préconisations de l'APCE (marge accorder à l'appréciation des services de l'Etat) | 2%
Biodiversité | Marge biodiversité | Labels BiodiverCity ou Effinature, profil Biodiversité des certifications (Promotelec, Prestaterre ou Cerqual) | 2%

## Grille MLL2024 - Neuf
Critère | Intitulé de la marge | Exigence | Taux de Marge 2024 | Validation de la marge sans certification | Validation de la marge par une certification
[5 empty] | Cerqual - NF Habitat Construction Neuf - Version janvier 2024 Référentiel Qualité Construction Logement NF 500-10 V4.2 | Promotelec - Référentiel Habitat Neuf - Version août 2023 Référentiel Habitat Neuf - RE 2020 (PRO 1419-12) | Prestaterre - Référentiel BEE Neuf - Version Janvier 2024 REF-AN-010-1-BEE-Logement-Neuf
BLOC 1 : Performance énergétique et environnementale |  |  |  | BLOC 1 : Performance énergétique et environnementale
Neuf : Performance environnementale et énergétique | Marge confort d'été | Critère sur le confort d’été DH<600 + Mdh_in + Mdh_br + Mdh_surf | 2% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : la vérification de l'atteinte du niveau d'exigence DH exigé s’appuie sur le calcul exact de l’indicateur DH. Le résultat de ce calcul devant être généré par un logiciel de calcul réglementaire et renseigné dans le fichier RSEE (récapitulatifs standardisés d'étude énergétique et environnementale) fournit par un bureau étude (BE) pour le dépôt du permis de construire (PC). En phase solde (accord définitif de la marge) : la vérification de l'atteinte du niveau d'exigence DH exigé (soit DH ≤ DH_max) de la marge s’appuie sur le calcul exact de l’indicateur DH. Le résultat de ce calcul devant être renseigné dans le fichier RSEE fournit par un BE pour la déclaration d'achèvement des travaux (DAACT). | Il n’existe pas d’exigences équivalentes dans le référentiel neuf de janvier 2024 de Cerqual. Néanmoins Cerqual est en capacité de vérifier le niveau d’exigence DH exigé (soit DH ≤ DH_max). | Indicateur global degrés heures (DH) - Exigence 4.7.4.5 (p 111) | Il n’existe pas d’exigences équivalentes dans le référentiel neuf de janvier 2024 de Prestaterre. Néanmoins Prestaterre est en capacité de vérifier le niveau d’exigence DH exigé (soit DH ≤ DH_max).
| Marge performance du bâti | Exigence sur l’impact carbone de l'opération : Anticipation des seuils carbone ICénergie et ICconstruction 2025 de la RE2020 | 4% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : vérification de l'atteinte du niveau d'exigence ICénergie et ICconstruction demandé sur la base du fichier RSEE (récapitulatifs standardisés d'étude énergétique et environnementale) généré par le logiciel de calcul réglementaire fournit par un bureau étude (BE) pour le dépôt du permis de construire (PC) En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification de l'atteinte du niveau d'exigence ICénergie et ICconstruction demandé sur la base sur la base du fichier RSEE généré par le logiciel de calcul réglementaire fournit par un BE pour la déclaration d'achèvement des travaux (DAACT) | ICénergie - seuil 2025 - Exigence CC.11 (page 236) ET ICconstruction - seuil 2025 - Exigence CC.12 (p 236) | Performance énergétique et environnementale du bâtiment - Niveau RE 2025 - Exigence 3.4.2 (page 11) | Niveau IC Énergie 2025 - Exigence 3.3.12 (page 45) ET Niveau IC Construction 2025 – Exigence 3.3.14 (p 46)
|  | OU |  | OU | OU | OU | OU
|  | Exigence sur la consommation énergétique du bâtiment : seuil RE2020 Bbio-10 % et Cep-10 % |  | En phase agrément (accord de principe de la marge) : vérification de l'atteinte du niveau d'exigence Bbio et Cep demandé sur la base du fichier RSEE (récapitulatifs standardisés d'étude énergétique et environnementale) généré par le logiciel de calcul réglementaire fournit par un bureau étude (BE) pour le dépôt du permis de construire (PC) En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification de l'atteinte du niveau d'exigence Bbio et Cep demandé sur la base sur la base du fichier RSEE généré par le logiciel de calcul réglementaire fournit par un BE pour la déclaration d'achèvement des travaux (DAACT) | Renforcement du Bbio – Exigence PE.1.1.68 (p 165) ET Performance améliorée – Cep_max -10% - Exigence RE2020A.1 (p 286) | Limitation des besoins énergétiques - Exigence 4.2.2.1 ET Exigence 4.2.2.4 (p 79) | Niveau Cep RE 2020 -10% - Exigence 3.3.3 (p 42) ET Niveau Bbio RE2020-10% - Exigence 3.3.9 (p 44)
| Marge label Effinergie | Label Effinergie RE2020 Non cummulable avec les autres marges du bloc 1 | 8% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : le bailleur s'engage à obtenir le label Effinergie RE2020 En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification de l'obtention du label Effinergie RE2020 via la transmission par le bailleur d'une attestation justifiant que le label a bien été délivré. | Label Effinergie RE2020 - Exigence RE2020EFFI.1 (p 287) | Option Label Effinergie RE2020 (p23 annexe) | Niveau Effinergie RE 2020 - Exigence 3.3.18 (p 47)
BLOC 2 : Services proposés aux locataires |  |  |  | BLOC 2 : Services proposés aux locataires
Localisation en Grande Couronne | Marge localisation grande couronne niveau 1 | DDT 77 : Opération située en secteur préférentiel DDT 78 : Si absence de gare : < 1 000 m services de proximité DDT 91 : < 1 000 m d'une gare ou station de TCSP DDT 95 : < 1 500 m d'une gare ou station de TCSP | 3% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
| Marge localisation grande couronne niveau 2 | DDT 77, DDT 78 et DDT 95 : < 1 000 m d'une gare ou station de TCSP DDT 91 : < 1 500 m d'une gare structurante du territoire (liste des gares à consulter auprès des services de la DDT 91) | 5% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Localisation en Petite Couronne | Marge localisation petite couronne niveau 1 | < 1 000 m d'une gare ou station de TCSP | 3% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
| Marge localisation petite couronne niveau 2 | < 500 m d'une gare ou station de TCSP | 5% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Ascenseur | Marge ascenseur | Ascenseur dans bâtiment < R+3 | 2% | Sur plan | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Gardien | Marge gardien | Permanence gardien, fonction de gardiennage assurées sur l'ensemble de la durée de la convention par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein | 2% | Sur plan + attestation d’engagement du bailleur d’assurer les fonctions de gardiennage sur l’ensemble de la durée de la convention par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Taille de l'opération | Marge petites opérations | Bâtiment de 10 logements maximum | 2% | Sur plan | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
BLOC 3 : Qualité des espaces et ambiances |  |  |  | BLOC 3 : Qualité des espaces et ambiances
Qualité Acoustique | Marge qualité acoustique niveau 1 | bruits de chocs < 55 dB | 1% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) du respect du seuil de 55dB de bruits de chocs entre les logements et entre les logemetns et les circulations En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) par un contrôle par échantillonage des logements du respect du seuil de 55dB de bruits de chocs entre les logements et et entre les logemetns et les circulations | Protection vis-à-vis des bruits de chocs - Valider au niveau NF Habitat l'ensemble des exigences de la partie Qualité acoustique (Qualité de vie/Des espaces agréables à vivre, pratiques et confortables) p 124 à 142 | Qualité acoustique dans les logements - Exigence 4.7.6.1 (p 115) OU Option "Qualité acoustique" niveau 6 points (p 3 annexe) | Confort acoustique - Bruits de choc entre logement - Acoustique renforcée niveau 55 - Exigence 4.3.4 (p 63) ET Confort acoustique - Bruits de choc entre logement et circulations – Exigence 4.3.7 (p 65)
| Marge qualité acoustique niveau 2 | bruits de chocs < 50 dB | 2% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) du respect du seuil de 50dB de bruits de chocs entre les logements et entre les logemetns et les circulations En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) par un contrôle par échantillonage des logements du respect du seuil de 50dB de bruits de chocs entre les logements et et entre les logemetns et les circulations | Protection vis-à-vis des bruits de chocs - QA.3.13, QA.3.14, QA.3.15, QA.3.16, QA.3.17 ET QA.3.18 au niveau 3 pts de NF Habitat HQE (p 129 et 130) | Qualité acoustique dans les logements - Exigence 4.7.6.2 (p 115) OU Option "Qualité acoustique" niveau 7 points (p 3 annexe) | Confort acoustique - Bruits de choc entre logement - Acoustique renforcée niveau 50 - Exigence 4.3.6 (p 64) ET Confort acoustique - Bruits de choc entre logement et circulation – Exigence 4.3.7 (p 65)
Qualité de l'Air Intérieur | Marge qualité de l'air intérieur niveau 1 | certification niveau 1 (Cerqual NF, Promotelec et Prestaterre) | 1% | Pas de validation possible de cette marge qualité de l'air intérieur sans passer par une certification | Qualité de l’air Intérieur - Valider au niveau NF Habitat l'ensemble de la partie Qualité de l'Air Intérieur (Qualité de vie/Des lieux de vies plus sûrs et qui favorisent la santé) p 73 à 84 | Option "Qualité de l'air intérieur" niveau minimum de 7 points (p 5 annexe) | Qualité de l'air intérieur - Produits peu émissifs - Exigence 4.4.1 (p 66)
| Marge qualité de l'air intérieur niveau 2 | certification niveau 2 (Promotelec, Prestaterre, Cerqual, ou Label IntAIRieur) | 2% | Pas de validation possible de cette marge qualité de l'air intérieur sans passer par une certification | Certification Cerqual NF Habitat enrichie du Profil « air intérieur » | Option "Qualité de l'air intérieur" niveau minimum de 13 points (p 5 annexe) | Qualité de l’air intérieur - Produits peu émissifs, Produits peu émissifs certifiés et Analyse du risque Radon - Exigences 4.4.1, 4.4.2 ET 4.4.5 (p 66 et 67)
| Marge qualité de l'air intérieur démarche EcrAIN | démarche EcrAIN ou BE dédié au sujet | 3% | Attestation de démarche ou preuve d’un bureau d’études spécialisé dans l’équipe de conception en phase agrément et phase solde. | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Qualité d'usage Atelier d'architecture Appliquée dans les départements de Seine-et-Marne, d'Essonne, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise | Marge atelier d'architecture niveau 1 | 1er niveau atelier d'architecture : entrée dans la démarche atelier d'architecture en amont du dépôt de PC et suivi d'une partie des préconisations de l'APCE (marge accorder à l'appréciation des services de l'Etat) | 2% | Validation de la marge à l'appréciation des services departementaux de l'Etat en UD/DDT | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
| Marge atelier d'architecture niveau 2 | 2e niveau atelier d’architecture : avis favorable de l'APCE OU le bailleur s'engage à suivre tout ou partie des préconisations de l'APCE (marge accorder à l'appréciation des services de l'Etat) | 2% | Validation de la marge à la l'appréciation des services departementaux de l'Etat en UD/DDT | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Biodiversité | Marge biodiversité | Labels BiodiverCity ou Effinature, profil Biodiversité des certifications (Promotelec, Prestaterre ou Cerqual) | 2% | Pas de validation possible de cette marge biodiversité sans passer par une certification | Certification Cerqual NF Habitat enrichie du Profil « Biodiversité» | Option "Biodiversité" niveau minimum de 15 points (p 9 annexe) | Biodiversité - Coefficient de Biotope par Surface, Mise en place d'habitas semi-naturels, Création et animation d'espaces partagés en faveur de la biodiversité, Gestion durable de la végétalisation du site - Exigences 2.4.1, 2.4.2, 2.4.3 ET 2.4.4 (p 30 à 32)

## Grille MLL2024 - AA
Critère | Intitulé de la marge | Exigence | Taux de Marge 2024 | Validation de la marge sans certification | Validation de la marge par une certification
[5 empty] | Cerqual - NF Habitat Référentiel Rénovation - Version janvier 2024 Référentiel Qualité Certification Rénovation NF 500-13 V4.2 | Promotelec - Référentiel Rénovation Responsable - Version décembre 2023 Référentiel Rénovation Responsable | Prestaterre - Référentiel BEE Rénovation - Version février 2024 REF AN 010-3-BEE-Logement-Rénovation
BLOC 1 : Performance énergétique et environnementale |  |  |  | BLOC 1 : Performance énergétique et environnementale
Acquisition-Amélioration | Marge saut d'étiquettes de DPE | Saut de 2 étiquettes de DPE et atteinte d'une étiquette DPE C minimum | 4% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : comparaison entre le DPE actuel avant travaux (seul le DPE nouvelle méthode de calcul est accepté. Le DPE a été calculé après le 01/07/2021 et est non vierge) et le DPE après travaux que le bailleur s'engage à atteindre. En phase solde (accord définitif de la marge) : comparaison du DPE avant travaux et du DPE après travaux réalisé à l'issu des travaux | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
| Marge label BBC rénovation 2024 - première étape | Label BBC Effinergie Rénovation 2024 - Première étape | 6% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : le bailleur s'engage à obtenir le label BBC Effinergie rénovation 2024 - première étape En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification de l'obtention du label BBC Effinergie rénovation 2024 - première étape via la transmission par le bailleur d'une attestation justifiant que le label a bien été délivré. | Label BBC Effinergie rénovation 2024 – première étape – Exigence BBC.RENO.1 (page 245 référentiel rénovation) | Option Label BBC Effinergie rénovation résidentiel 2024 – 1re étape - Exigence 6.2 (page 140 à 145 référentiel rénovation) | Niveau BBC Effinergie Rénovation 2024 - première étape - Exigence 3.1.4 (page 32 référentiel rénovation)
| Marge label BBC rénovation 2024 | Label BBC Effinergie Rénovation 2024 | 8% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : le bailleur s'engage à obtenir le label BBC Effinergie rénovation 2024 En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification de l'obtention du label BBC Effinergie rénovation 2024 via la transmission par le bailleur d'une attestation justifiant que le label a bien été délivré. | Label BBC Effinergie rénovation résidentiel 2024 – Exigence BBC.RENO.2 (page 246 référentiel rénovation) | Option Label BBC Effinergie rénovation résidentiel 2024 - Exigence 6.1 (page 130 à 139 référentiel rénovation) | Niveau BBC Effinergie Rénovation 2024 - Exigence 3.1.5 (page 33 référentiel rénovation)
BLOC 2 : Services proposés aux locataires |  |  |  | BLOC 2 : Services proposés aux locataires
Localisation en Grande Couronne | Marge localisation grande couronne niveau 1 | DDT 77 : Opération située en secteur préférentiel DDT 78 : Si absence de gare : < 1 000 m services de proximité DDT 91 : < 1 000 m d'une gare ou station de TCSP DDT 95 : < 1 500 m d'une gare ou station de TCSP | 3% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
| Marge localisation grande couronne niveau 2 | DDT 77, DDT 78 et DDT 95 : < 1 000 m d'une gare ou station de TCSP DDT 91 : < 1 500 m d'une gare structurante du territoire (liste des gares à consulter auprès des services de la DDT 91) | 5% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Localisation en Petite Couronne | Marge localisation petite couronne niveau 1 | < 1000m d'une gare ou station de TCSP | 3% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
| Marge localisation petite couronne niveau 2 | < 500m d'une gare ou station de TCSP | 5% | Sur carte | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Ascenseur | Marge ascenseur | Ascenseur dans bâtiment < R+3 | 2% | Sur plan | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Gardien | Marge gardien | Permanence gardien, fonction de gardiennage assurées sur l'ensemble de la durée de la convention par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein | 2% | Sur plan + attestation d’engagement du bailleur d’assurer les fonctions de gardiennage sur l’ensemble de la durée de la convention par au moins une personne à temps plein ou équivalent temps plein | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Taille de l'opération | Marge petites opérations | Bâtiment de 10 logements maximum | 2% | Sur plan | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
BLOC 3 : Qualité des espaces et ambiances |  |  |  | BLOC 3 : Qualité des espaces et ambiances
Qualité Acoustique | Marge qualité acoustique niveau 1 | bruits de chocs < 55 dB | 1% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) du respect du seuil de 55dB de bruits de chocs entre les logements et entre les logemetns et les circulations En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) par un contrôle par échantillonage des logements du respect du seuil de 55dB de bruits de chocs entre les logements et et entre les logemetns et les circulations | Protection vis-à-vis des bruits de chocs - Valider au niveau NF Habitat l'ensemble des exigences de la partie Qualité acoustique (p 120 à 134 référentiel rénovation) | Qualité acoustique - Exigence 4.7.6.1 (p 115 référentiel neuf) OU Option "Qualité acoustique" niveau 6 points (p 3 annexe) | Confort acoustique Bruits de choc entre logement - Exigence 4.3.4 (p 49 référentiel rénovation) ET Confort acoustique Bruits de choc entre logement et circulation – Exigence 4.3.5 (p 49 référentiel rénovation)
| Marge qualité acoustique niveau 2 | bruits de chocs < 50 dB | 2% | En phase agrément (accord de principe de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) du respect du seuil de 50dB de bruits de chocs entre les logements et entre les logemetns et les circulations En phase solde (accord définitif de la marge) : vérification par un BE (qui intègre la compétence acoustique) par un contrôle par échantillonage des logements du respect du seuil de 50dB de bruits de chocs entre les logements et et entre les logemetns et les circulations | Bruit de choc réglementaire du neuf - Valider au niveau NF Habitat l'ensemble des exigences de la partie Qualité acoustique (p 120 à 134 référentiel rénovation) ET QA.3.8 au niveau 3 pts NF Habitat HQE (p 126 référentiel rénovation) | Qualité acoustique - Exigence 4.7.6.2 (p 115 référentiel neuf) OU Option "Qualité acoustique" niveau 7 points (p 3 annexe) | Confort acoustique - Bruits de choc entre logement - Acoustique renforcée niveau 50 - Exigence 4.3.6 (p 64 référentiel neuf) ET Confort acoustique - Bruits de choc entre logement et circulations – Exigence 4.3.7 (p 65 référentiel neuf)
Qualité de l'Air Intérieur | Marge qualité de l'air intérieur niveau 1 | certification niveau 1 (Cerqual NF, Promotelec et Prestaterre) | 1% | Pas de validation possible de cette marge qualité de l'air intérieur sans passer par une certification | Qualité de l’air Intérieur - Valider au niveau NF Habitat l'ensemble de la partie Qualité de l'Air Intérieur (p 77 à 89 référentiel rénovation) | Qualité du renouvellement d'air - critères niveau 1 point - Exigence 4.7 (p 94 référentiel rénovation) ET Qualité d'air intérieur - critères niveau 1 point - Exigence 4.7 (p 94 référentiel rénovation) | Qualité de l'air intérieur - Produits peu émissifs - Exigence 4.4.1 Produits peu émissifs A ou A+ (p 51 référentiel rénovation)
| Marge qualité de l'air intérieur niveau 2 | certification niveau 2 (Promotelec, Prestaterre, Cerqual, ou Label IntAIRieur) | 2% | Pas de validation possible de cette marge qualité de l'air intérieur sans passer par une certification | Certification Cerqual NF Habitat enrichie du Profil « air intérieur » éxigences rénovation | Qualité du renouvellement d'air - critères niveau 2 points - Exigence 4.7 (p 94 référentiel rénovation) ET Qualité d'air intérieur - critères niveau 2 points - Exigence 4.7 (p 94 référentiel rénovation) | Qualité de l’air intérieur - Produits peu émissifs certifiés - Exigence 4.4.2 (p 51 référentiel rénovation) ET Qualité de l’air intérieur - Ventilation - Exigence 4.4.3 (p 51 référentiel rénovation)
| Marge qualité de l'air intérieur démarche EcrAIN | démarche EcrAIN ou BE dédié au sujet | 3% | Attestation de démarche ou preuve d’un bureau d’études spécialisé dans l’équipe de conception en phase agrément et phase solde. | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Qualité d'usage Atelier d'architecture Appliquée dans les départements de Seine-et-Marne, d'Essonne, du Val-de-Marne et du Val-d'Oise | Marge atelier d'architecture niveau 1 | 1er palier atelier d'architecture : entrée dans la démarche atelier d'architecture en amont du dépôt de PC et suivi d'une partie des préconisations de l'APCE (marge accorder à l'appréciation des services de l'Etat) | 2% | Validation de la marge à l'appréciation des services departementaux de l'Etat en UD/DDT | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
| Marge atelier d'architecture niveau 2 | 2e palier atelier d’architecture : avis favorable de l'APCE OU le bailleur s'engage à suivre tout ou partie des préconisations de l'APCE (marge accorder à l'appréciation des services de l'Etat) | 2% | Validation de la marge à la l'appréciation des services departementaux de l'Etat en UD/DDT | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat | Validation par les services de l'Etat
Biodiversité | Marge biodiversité | Labels BiodiverCity ou Effinature, profil Biodiversité des certifications (Promotelec, Prestaterre ou Cerqual) | 2% | Pas de validation possible de cette marge biodiversité sans passer par une certification | Certification Cerqual NF Habitat enrichie du Profil « Biodiversité» éxigences rénovation | Option "Biodiversité" niveau 15 points (p 8 annexe au référentiel habitat neuf) | Biodiversité - Exigences 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3 ET 2.3.4 (p 26 à 28 référentiel rénovation)

## Pour info - atelier d'archi
| Critères d’amélioration | Commentaire | Constats (APCE, études et rapports, chartes qualité) | Indicateurs et recommandations
Principaux critères d’amélioration de la qualité des logements
critère 1 | Le logement doit offrir une capacité de rangement suffisante : en disposant d’un périmètre meublable suffisant (moyenne observée 60%), et/ou en disposant de rangements intégrés. D'autres solutions équivalentes peuvent être mises en place au cas par cas (caves, caves de palliers, ...) |  | Manque de rangement dans les logements (20 % des logements n’ont aucun placard intégré + nombre de lgts équipés de placards intégrés a chuté de 13 % entre la période 1980-2009 et la période 2009-2020), mais des solutions se développent ou réapparaissent (placards de balcon, caves de paliers, celliers,...) | L’indicateur le plus simple à suivre est sans doute le nombre de rangements et / ou la part du logement dédiée aux rangements intégrés.
critère 2 | Disposer d’espaces extérieurs suffisamment larges, commodes et agréables |  | Un réel besoin de lien avec les extérieurs observé chez les habitants (amplifié avec la crise sanitaire) Augmentation du nombre d’extérieurs depuis 1945 (28 % pour les lgts construits avants, contre 84 % pour ceux construits après 2009) Mais extérieurs qui restent petits : 1 balcon sur 8 a une profondeur inférieure à 80cm et 62 % < 1,5m | L’analyse bibliographique montre que même s’il y a eu depuis 1945 une nette augmentation de la présence d’espaces extérieurs dans les logements collectifs, il subsiste au moins deux pistes d’amélioration : - réduire la disparité de présence d’extérieurs qui subsiste selon les revenus des ménages. Intégrer un critère de présence d’un espace extérieur privatif dans les marges locales de logements sociaux a donc tout son sens ; - augmenter la surface desdits espaces, afin qu’ils puissent avoir des usages réels et variés. Les espaces extérieurs privatifs sont un gain évident pour le locataire, mais cela peut être également le cas des espaces extérieurs collectifs, s’ils sont suffisamment bien traités pour favoriser le lien social et leur appropriation par les locataires.
critère 3 | Disposer d’une orientation multiple (double ou traversant ou a minima proscrire la mono-orientation nord), notamment à partir du T3 | Impact financier : avoir tous les logements multi orientés ou traversants implique parfois de multiplier les cages d’escaliers et d’ascenseurs | diminution du nombre de logements traversants dans les opérations : 50 % des appartements construits avant 2009 contre 32 % ce ceux construits après. Selon IDHEAL : 47 % se retrouvent mono-orientés. Ce chiffre monte à 93 % chez les T1 et 72 % pour les T2). 20 % des logements du corpus sont traversants (2 % des T2, 68 % des T5). Les bénéfices apportés par la multi-orientation font consensus : disposer de plusieurs orientations améliore nettement les possibilités d’aération dans le logement ce qui permet d’améliorer la qualité d’air intérieur et de rafraîchir le logement de manière naturelle en été. | L’indicateur à la fois le plus pertinent et le plus utilisé (dans les chartes notamment) consiste à imposer un ratio de logements aux orientations multiples à partir du T3. Cette exigence peut s’accompagner d’une exclusion des logements mono-orientés Nord.
critère 4 | Cuisine séparable du salon (implique un éclairement naturel direct, qui ne serait pas supprimé en cas de cloisonnement) |  | Selon IDHEAL : 51 % des cuisines du corpus étudié ne sont pas éclairées en premier jour et ne sont donc pas séparables du séjour. Le rapport Girometti-Leclercq met en avant la mutabilité de ces espaces, ce qui passe nécessairement par un éclairage naturel direct des cuisines. Selon le rapport, les cuisines devraient être toujours séparables à partir du T3. | La vérification doit s’opérer sur plan, en vérifiant qu’il est possible d’installer une cloison séparative entre cuisine et séjour sans entraver l’accès à la lumière naturelle directe pour la cuisine et sans dégrader la qualité d’usage du séjour. Derrière ce besoin d’avoir une cuisine séparable se dresse l’idée générale d’avoir des espaces modulables, qui peuvent donc évoluer au gré des usages, de la composition des foyers successifs qui prendront place dans le logement. Cette modularité peut être obtenue par d’autres moyens : pièce en plus, chambre isolable (c’est-à-dire qu’elle puisse disposer d’une salle d’eau privée et être accessible facilement depuis l’entrée, cf étude IDHEAL 2021), …
critère 5 | Avoir davantage de surface (d'usage) par type de logement (notamment les pièces de vie : séjours puis chambres) | impact financier : la réglementation accessibilité, en imposant des SdB vastes et des couloirs larges, réduit la surface utile des pièces de vie ou les rangements | Observation d’une diminution de la taille de séjours (21,49 m² en moyenne pour les logements construits entre 2003-2012, pour 18,7 m² pour les logements construits après 2012) + réduction nette de la surface globale des logements, particulièrement marquée chez les grands logements (entre la décennie 2000-2010 et la suivante, les T3 ont perdu en moyenne 3 m² et les T4 en moyenne 10 m² ). Une bonne partie du rapport Girometti-Leclercq est dédiée à l’analyse de ses surfaces, qu’il place en enjeu principal de la qualité des logements. La conclusion est sans appel : les logements ont perdu en superficie, et ces réductions de surfaces et volumes pénalisent en premier lieu les pièces de vie (binôme séjour / cuisine, diminution des surfaces de chambres). | Les marges locales ont bien pour objectif d’améliorer la qualité des logements, cela ne peut se faire qu’en tenant compte des contraintes opérationnelles des bailleurs. Ainsi, à moins qu’il ne soit possible de construire des logements plus grands sans impacter les loyers, imposer un minimum sur la surface globale semble être un critère à éviter. Il semble donc plus pertinent de s’intéresser à l’organisation de l’appartement dans son ensemble, la gestion et la répartition de ses espaces. Les indicateurs suivants pourraient être utilisés : - Exiger une surface minimale par type de pièce (cf rapport Girometti-Leclercq) ; - Exiger une certaine possibilité d’usage de certaines pièces ou pour certains types. Par exemple : un studio doit pouvoir accueillir un lit double accessible en permanence et autour duquel on doit pouvoir circuler. Dans les logements plus grands, au moins une chambre doit pouvoir accueillir un lit double dans ces mêmes conditions ; - La notion de « linéaire meublable » (cf étude IDHEAL, 2021) pourrait être invoquée pour quantifier le potentiel d’utilisation de l’espace ; - La notion de « surface d’usage » (cf étude IDHEAL, 2021) permet d’identifier les espaces utiles de l’appartement. Pour la surface d’usage « explicite », cela consiste à exclure de la SHAB les espaces de circulations indiqués sur le plan. Pour la surface d’usage « implicite », il faut exclure également les espaces de circulation estimés entre les pièces (exemple : un séjour qui dessert plusieurs pièces implique nécessairement des espaces de circulations, non explicités sur le plan)
critère 6 | Qualité des accès et des espaces communs : espaces de distribution, hall, abords du bâtiment, " parcours de l’invité ". Faire des espaces de qualité, qui contribuent à la création de lien social (à distinguer des locaux communs résidentiels) | porter attention à l'éclairage des parties communes. | Selon le retour d’expérience d’une architecte conseil interrogée, « de très nombreux projets présentent des halls déconnectés de l’escalier et de l’ascenseur auxquels on accède par un dédale de couloirs ainsi que des distributions sans fin et sans lumière naturelle ». Or les espaces communs (abords, halls et distributions) contribuent fortement à la qualité d’usage de l’opération, dès lors que les espaces communs et accès sont générateurs de lien social, participent au « parcours de l’invité », peuvent accueillir de nombreux usages. C’est un aspect que la grille d’aide à l’arbitrage proposée par l’USH nomme « qualité d’accueillance de l’immeuble ». | Les caractéristiques qui semblent faire consensus sont : des espaces communs (halls et circulations) lisibles, faciles d’accès et éclairés naturellement. Dans ce même ordre d’idée, plusieurs chartes graphiques du 92 (4 sur 6) imposent des halls d’entrée traversants.
Critères de second rang, dont il faut également tenir compte
| Stationnement. Proposer de l’offre de stationnement pertinente au regard des enjeux environnementaux => implique d’anticiper la mutabilité de ces espaces qui sont amenés à diminuer |  | Dans les territoires où la voiture joue encore un rôle important et constitue alors un élément important des opérations, il est important de traiter les stationnements de manière pertinente face aux enjeux climatiques et environnementaux.
| Assurer la mixité en liant étroitement dans les mêmes bâtiments les logements sociaux et ceux en accession |  | Dans les projets mélangeant logements sociaux et logements en accessions, les enseignements du retour d’expérience montrent que la mixité sociale ne peut être assurée que si le locatif social n’est pas distingué architecturalement des parties en accession.
Autres moyens d'amélioration de la qualité d'usage : à valoriser mais ne peuvent pas se substituer aux critères de premier et second rang
| WC séparé de la SDB |  | 83 % des appartements supérieurs à 60 m² disposent de WC séparés, mais ce chiffre tombe à 50 % pour les logements inférieurs à 60 m².
| Augmentation de la hauteur sous plafond | les PLU limitant la hauteur des bâtiments, augmenter la HSP réduira mécaniquement le nombre d’étages réalisables | La hauteur sous plafond n’a fait que diminuer ces dernières décennies, ce qui semble en contradiction avec la taille des français, qui n’a fait qu’augmenter sur cette même période (en 60 ans : les français ont grandi de 7 cm alors que la hauteur sous plafond des appartements a diminué de 27 cm).
| SdB avec fenêtre |  | L’éclairage naturel des salles de bain est exigé par de nombreuses chartes promoteur mais ce sujet reste un « angle mort du logement francilien ».
| Disposer d’une « pièce en plus » (de 3 à 5m²) : dressing, cellier, placard, … |  | Étude IDHEAL, 2021 : « Au sein du corpus, 10% seulement des logements comportent une pièce supplémentaire. Dressing, débarras, cellier, placard, la surface moyenne de cette pièce est de 2.94m². Même si sa nature varie, elle est principalement support de stockage. En effet, la part de mezzanines ou bureaux est quasi nulle au sein du corpus. »
| Chambre qui peut accueillir un lit double |  | L’étude IDHEAL rapporte que 30 % des chambres étudiées (pour rappel, il s’agit uniquement de logements de moins de 20 ans) ne peuvent pas accueillir un lit double de manière convenable. C’est un critère particulièrement pertinent pour les T1, parmi lesquels seuls 51 % sont en mesure d’accueillir un lit déplié et accessible en permanence.